| Código Orquestra |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Marca: |  |
| Modelo: |  |
| 1 CONSTRUÇÃO |
| 1.1 – Vazão nominal |
| 1.1.1 - O instrumento é fabricado para a vazão nominal de |  | m3/h |
| 1.2 - Condições gerais |
| 1.2.1 - Suportam variações de temperatura de água entre |  | °C e |  | °C |
| 1.2.2 - É construído com os seguintes materiais: |
| 1.3 - Dispositivo Totalizador |
| 1.3.1 - O dispositivo totalizador é do tipo... |  |
| 1.3.2 - A indicação do metro cúbico e de seus múltiplos é identificada pela cor... |  |
| ...e a indicação de seus submúltiplos pela cor... |  |
| 1.3.3 - Aos ponteiros, setas, indicadores, números, discos, mostradores e/ou quadros de abertura é aplicada a cor... |  |
| 1.3.4 - A extremidade indicadora do ponteiro possui uma largura de... |  |
| 1.3.5 - A graduação da escala é constituída por traços cuja espessura é de... |  |
| 1.4 - Capacidade do Dispositivo Totalizador |
| 1.4.1 - O dispositivo totalizador registra, sem retornar a zero, um volume correspondente a pelo menos, |
|  | m3 | para Qn |  | m3/h |
| 1.5 - Menor Divisão de Leitura |
| 1.5.1 - A menor divisão da escala é de | m3 |
| 1.5.2 – O hidrômetro possui uma transmissão magnética. Sim Não |
| 1.5.3 - O intervalo entre os dois traços consecutivos, correspondente à menor divisão dos elementos do dispositivo totalizador, é de |  | mm |

| 1.6 - Dispositivo de Regulagem |
| --- |
| 1.6.1 - É possível modificar a relação entre os volumes de água indicado e escoado, por intermédio de |  |
| em um intervalo de... |  | do volume na vazão nominal de até |  | m3/h. |

2 - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

3 - CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E/OU UTILIZAÇÃO

4 - DISPOSITIVOS ADICIONAIS

| 5 - MARCAS DE SELAGEM |
| --- |
| 5.1 - Sua inviolabilidade é assegurada por meio de: |
| 5.2 - A regulagem externa tem inviolabilidade assegurada por meio de: |
| 6 - DESENHOS ANEXADOS |
| 6.1 - Vista frontal com cotas, na forma de desenho técnico |  |
| 6.2 - Vista lateral com cotas, na forma de desenho técnico |  |
| 6.3 - Vista explodida, com foco nos componentes que afetem a parte metrológica, na forma de desenho técnico |  |
| 6.4 - Desenho de conjunto, com indicação dos materiais dos componentes que afetem, ou possam afetar a parte metrológica, na forma de desenho técnico |  |
| 6.5 - Vista em corte, mostrando a parte metrológica, com indicação dos materiais dos componentes que afetem, ou possam afetar a parte metrológica, na forma de desenho técnico. |  |
| 6.6 - Placa de identificação com as prescrições metrológicas obrigatórias |  |
| 6.7 - Plano de selagem metrológica, na forma de desenho técnico |  |
| 7- OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS |
| 7.1 - No caso de medidores de volume de água, eletrônico: Ensaios específicos na Portaria Inmetro nº 436/2011, no caso de medidores com partes eletrônicas. |
| Este formulário deve ser acompanhado dos documentos, conforme RTM específico e requisitos da NIE-Dimel-013. |
| 8 - AMOSTRAS |
| Deve ser enviada ao Inmetro, QUANDO SOLICITADA, uma amostra composta por 1 (um) exemplar representativa do modelo pertencente à solicitação de AM; |
| 9- CONTATO: |
| Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail seflu@inmetro.gov.br |