| Interessado: |
| --- |
| Local da instalação: |
| Marca: | Modelo: | Nº |
| Técnico(s) executor(es): |
| Exame Geral: APROVADA REPROVADA |
| Observações: |  |
| Ensaio da Vazão: |  |
| Vazão de ensaio (L/h) | Volume Medida (mL) | Tempo Cronometrado (s) | Vazão Real (L/h) | Vazão Média (L/h) | Erro de indicação (%) | Erro máximo admissível (%) |
| 15 |  |  |  |  |  | -10 |
| 30 |  |  |  |  |  | -10 |
| 40 |  |  |  |  |  | -10 |
| 75 |  |  |  |  |  | -10 |
| 100 |  |  |  |  |  | -10 |
| 120 |  |  |  |  |  | -10 |
| 150 |  |  |  |  |  | -10 |
| 750 |  |  |  |  |  | +5 |
| 1500 |  |  |  |  |  | +5 |
| 2500 |  |  |  |  |  | +5 |
| APROVADA REPROVADA |
| Observações: |  |
| Ensaio de Volume: |  |
| Vazão de Ensaio (L/h) | Volume de referência (mL) | Erro indicado na tela (%) | Erro do pistão-cilindro (%) | Erro Médio (%) | Erro Máximo admissível (%) |
| 30 |  |  |  |  | ( 0,2 |
| 75 |  |  |  |  | ( 0,2 |
| 120 |  |  |  |  | ( 0,2 |
| Temperatura ambiente inicial (ºC): Temperatura ambiente final (ºC): |
| APROVADA REPROVADA |
| Observações: RESULTADO: APROVADA REPROVADA |
| Padrão empregado: |  |
| Data da inspeção: |  |
| Técnico(s) Executor(es): |  |