1 – REQUERENTE:

1.1 – MARCA: 2 – MODELO:

3 – FAMÍLIA DE MODELOS (QUANTOS?) 4 – DENOMINAÇÃO DA FAMÍLIA :

5 – TIPO DO INSTRUMENTO:

ELETROMECÂNICO ELETRÔNICO HÍBRIDO OUTRO (especificar):

6 – CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA:

MONOFÁSICO: 2 FIOS 3 FIOS

POLIFÁSICO: 2 ELEMENTOS - 3 FIOS 3 ELEMENTOS - 4 FIOS

OUTRAS CONFIGURAÇÕES (especificar):

7 – MEDIÇÃO:

UNIDIRECIONAL BIDIRECIONAL

8 – GRANDEZAS MEDIDAS (para medidores eletrônicos, assinalar todas as opções possíveis):

ENERGIA ATIVA ENERGIA REATIVA ENERGIA APARENTE

9 – TIPO DE INSTALAÇÃO:

SOBREPOR EMBUTIR EM PAINEL SOCKET OUTROS (especificar):

10 – TIPO DE MANCAIS (para medidores eletromecânicos e híbridos):

MECÂNICOS SUSPENSÃO MAGNÉTICA REPULSÃO MAGNÉTICA OUTROS (especificar):

11 – RELAÇÃO DE REGISTRO – Rr (para medidores eletromecânicos):

12 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (indicar todas as possibilidades no caso de medidor eletrônico):

MESMA CONFIGURAÇÃO CONFIGURAÇÕES DISTINTAS

TENSÃO NOMINAL: 120 V 240 V OUTRA (especificar): FAIXA DE TENSÃO (especificar):

CORRENTE NOMINAL: 2,5 A 5 A 15 A 30 A OUTRA (especificar):

CORRENTE MÁXIMA: 10A 20 A 100 A 120 A 200 A OUTRA (especificar):

FREQÜÊNCIA NOMINAL: 50 Hz 60 Hz

13 – CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:

CLASSE DE EXATIDÃO: 0,2 0,5 1 2 OUTRO (especificar):

CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO: Wh / rotação Wh / pulso

| 14 – TIPO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (para medidores eletrônicos): |
| --- |
| CORRENTE CONTÍNUA | FONTE EXTERNA |
|  | BATERIA PRÓPRIA |
| CORRENTE ALTERNADA | TENSÃO NOMINAL / FAIXAS DE OPERAÇÃO |

15 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

16 – ORIENTAÇÕES GERAIS: .16.1 – Deve ser enviada ao Inmetro, QUANDO SOLICITADA, uma amostra representativa do modelo pertencente à solicitação de ATM; a) A quantidade de exemplar será definida no ato da solicitação pelo Inmetro. 16.2 – Este formulário deve ser acompanhado dos desenhos e documentos, conforme RTM específico e requisitos da NIE-Dimel-013; Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail: digel@inmetro.gov.br

| 16 – NOME/CARGO DO RESPONSÁVEL: | 17 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: | 18 – DATA: / / |
| --- | --- | --- |