| 1 | FABRICANTE |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | MARCA |  |
| 3 | INSTRUMENTO | Instrumento medidor de comprimento |
| 4 | CLASSE DE EXATIDÃO I II III |
| 5 | TIPO DE INSTRUMENTO Mecânico Eletromecânico |
| 6 | FORMA DE MEDIÇÃO Contínua Descontínua Outra Nota – Caso marque a opção “outra”, descrever a forma de medição na linha abaixo. |
| 7 | Dispositivo de medição (Tipo): Comprimentos Pré-Definidos Rodas/Cilindros Outro Nota - Independente de qualquer tipo, informar no quadro abaixo como exemplo, as dimensões principais tais como diâmetro de cilindro/roda medidora, etc. |
| 8 | Dispositivo indicador (Tipo): Ponteiro Digital Numérico ou Seminumérico Outros Nota - Independente de qualquer tipo: citar contador de referência, quem o fabrica e sua resolução, componentes internos, números de dígitos (faixa de indicação), legendas e códigos apresentados, e informações adicionais, na linha abaixo. |
| 9 | Dispositivo de retorno ao ZERO: Operação manual Semiautomático Nota - Na linha abaixo, detalhar o ponto de referência do início e fim da medição. |
| 10 | Tensão de alimentação: AC DC | Tensão nominal/faixas de operação: | V |
| Frequência: | Hz |
| 11 | Dispositivo pré-determinador SIM NÃO (Em caso positivo, descrevê-lo no campo abaixo) |
| 12 | Dispositivo totalizador SIM NÃO (Em caso positivo, descrevê-lo no campo abaixo) |
| 13 | Dispositivo impressor SIM NÃO (Em caso positivo, descrevê-lo no campo abaixo) |
| 14 | Dispositivos complementares |
| De alimentação Cavaletes Guias verticais De descarga Mesa de apoio Guias horizontais De corte Ajuste de tensão Outros Nota – Caso marque a opção “outros”, descrever na linha abaixo que outro tipo de dispositivo complementar. |

| 15 | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| Modelo | Resolução (m) | Seção transversal do mensurando | Comprimento mínimo mensurável (m) | Tensão de tração (N) (quando aplicável) | Velocidade máxima de medição (m/s) |
|  |  | Mínima (mm²) | Máxima (mm²) |  |  |  |
| 16 | Descrição geral do funcionamento do instrumento Preencher a linha abaixo: 16.1 - Descrever, resumidamente, o funcionamento geral do instrumento, a partir da colocação do fio ou cabo, ou outro material qualquer desenvolvível, não esquecendo de mencionar nenhuma fase intermediária até o final do processo; 16.2 - Descrever limitações e restrições que devem ser observadas quando da utilização do instrumento; 16.3 - Atitudes que envolvam a segurança metrológica e também do operador; recomendações tais como, cortar o fio/cabo, e descarga desse após a medição, etc.; 16.4 - Existindo Manual de Operação destinado ao cliente (usuário), este deverá ser anexado ao processo. |
| 17 | Construção Preencher linha abaixo. 17.1 - Descrever de forma detalhada as partes mais importantes do instrumento, atentando para os itens 4, 5, 6, 7, 9 e 10 do RTM 099/99; 17.2 - Especificar os materiais de que são fabricados os elementos principais do instrumento. |

| 18 | Informações adicionais Preencher a linha abaixo com: Exemplos: 18.1 - Forma(s) de utilização do instrumento, se é fixo, onde e de que forma será alocado para uso; ou 18.2 - Qualquer outra forma de estrutura; 18.3 - Outras especificações técnicas tais como; 18.3.1 - Ambientais, faixas de temperatura etc. 18.3.2 - Mecânicas e elétricas, e 18.4 - Quaisquer outras informações que julgar importante para o bom funcionamento do instrumento. |
| --- | --- |
| 19 | DESENHOS De acordo com a NIE-Dimel-013, devem ser apresentados e anexados ao processo no mínimo, em formato A4, os seguintes desenhos com os respectivos títulos: 1- Desenho do instrumento com as dimensões principais (comprimento, largura e altura) pode ser em perspectiva, desde que suas principais partes sejam bem visualizadas. 2- Desenho da marca de selagem (identificando claramente os pontos de passagem do arame de lacração); 2.1 A marca de selagem deve prever o lacre dos pontos diretamente envolvidos na medição: a) dispositivo indicador em sua posição na base do instrumento; b) fixação dos cilindros/rodas medidoras. 3- Desenho da plaqueta de identificação (conforme item 7 do RTM, e seu local de fixação); 4- Desenho do dispositivo indicador com dimensões dos dígitos e simbologias; 5- Desenho de dispositivos complementares (identificando o posicionamento de todos aqueles dispositivos necessários à boa funcionalidade do instrumento (Ex.: alimentação; descarga; guias; corte; cavaletes; mesa de apoio; sistema de tração (Ex.: manípulos, motores elétricos) e etc.; 6- Desenho de instalação com cotas. |
| 20 | ORIENTAÇÕES GERAIS |
| 20.1 - Este formulário deve ser acompanhado dos desenhos e documentos, conforme requerido pelo RTM específico e NIE-Dimel-013; |
| 20.2 - Amostra: deve ser enviada ao Inmetro, QUANDO SOLICITADA, uma amostra representativa do modelo pertencente à solicitação de ATM; a) A quantidade de exemplar será definida no ato da solicitação pelo Inmetro. |
| 20.3 - Contato: eventuais dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail dgtec@inmetro.gov.br |
| 21 | 21.1 - NOME/CARGO DO RESPONSÁVEL | 21.2 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | 21.3 - DATA |