| Registro de perícia metrológica: |  | Processo: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Dados do requerente |
| --- |
| Nome ou razão social: |  | CPF/CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  | Fax: |  | E-mail: |  |

| 2. Dados do usuário |
| --- |
| Nome ou razão social: |  | CPF/CNPJ: |  |
| Endereço: |  | Cód. Cliente: |  |
| Telefone: |  | Fax: |  | E-mail: |  |
| Representante legal / Assistente técnico: |  |
| CPF/CNPJ: |  | Usuário compareceu? Sim Não |

| 3. Dados do proprietário |
| --- |
| Nome ou razão social: |  | CPF/CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  | Fax: |  | E-mail: |  |
| Representante legal / Assistente técnico: |  |
| CPF/CNPJ: |  | Proprietário compareceu? Sim Não |

| 4. Dados do medidor eletrônico de energia elétrica |
| --- |
| Fabricante/Marca: |  | Corrente nom. (Máx) (A): |  |
| Modelo: |  | Freqüência nominal (Hz): |  |
| Portaria de aprovação: |  | Constante (Kh) (Wh/p,var/p ): |  |  |
| Classe: |  | Ano de Fabricação: |  |
| N.º de elementos: |  | Identificação/N.º Série: |  |
| N.º de fios: |  | Leitura inicial (kWh, kvar): |  |  |
| Tensão nominal (V): |  | Leitura final (kWh, kvar): |  |  |

| 5. Dados da perícia metrológica |
| --- |
| Local: |  |
| Documentos de referência: |  |
| 5. Dados da perícia metrológica (continuação) |
| Data de realização: |  | Temperatura ambiente: |  |
| Técnico(s) executor(es): |  |

| Equipamento(s) utilizado(s): |  |
| --- | --- |

| 6. Procedimentos preliminares |
| --- |
| Invólucro do medidor: | Sim Não | N.º do invólucro/lacre |  |
| Condições do invólucro: | Conforme Invólucro perfurado Invólucro com lacre violado Outro(s) / ver observações |
| TOI Comprovante | Sim Não | Numeração: |  |
| Preenchimento do TOI ou comprovante: | Conforme Preenchimento incompleto dos dados Ausência de assinatura(s) Outro(s) / ver observações |

| 7. Integridade dos lacres do medidor de energia elétrica |
| --- |
| Realizado: | Sim Não (ver observações) |
| Integridade do(s) lacre(s): | Conforme Ausência de lacre(s) Travas internas danificadas Arame/fio rompido Arame/fio instalado incorretamente Ponto(s) de ligação entre as partes do lacre rompido(s) Outro(s) / ver observações |
| Lacres retirado(s) para perícia: |  |

| 8. Inspeção visual de correspondência ao modelo aprovado |
| --- |
| Realizado: | Sim Não (ver observações) |
| Dados de placa: | Conforme Não conforme (ver observações) |
| Dimensões do medidor: | Conforme Não conforme (ver observações) |
| Plano de selagem: | Conforme Não conforme (ver observações) |

| 9. Ensaio de marcha em vazio |
| --- |
| Realizado: | Sim Não (ver observações) |
| Resultado: | Conforme Não conforme (ver observações) |

| 10. Ensaio do mostrador |
| --- |
| Realizado: | Sim Não (ver observações) |
| Resultado: | Conforme Não conforme (ver observações) |

| 11. Ensaio de exatidão |
| --- |
| Realizado: | Sim Não (ver observações) |
| Resultado: | Conforme Não conforme (ver observações) |

| 12. Resultados das medições do ensaio de exatidão |
| --- |
| Energia Ativa |
| Tensão (V) | Corrente (A) | cosφ | Elemento(s) | Erro (%) | Erro máximo admissível (%) |
| Energia reativa |
| Tensão (V) | Corrente (A) | senφ | Elemento(s) | Erro (%) | Erro máximo admissível (%) |

| 13. Inspeção geral |
| --- |
| Realizado: | Sim Não (ver observações) |
| Tampa do medidor: | Conforme | Tampa deformada |
|  | Tampa quebrada | Outro(s) / ver observações |
|  | Tampa perfurada |  |
| Base: | Conforme | Base deformada |
|  | Base quebrada | Outro(s) / ver observações |
|  | Base perfurada |  |
| Bloco de terminais: | Conforme | Parafusos danificados |
|  | Bloco de terminais quebrado | Curto-circuito no(s) elemento(s) A B C |
|  | Ausência de parafusos |  |
|  | Parafusos oxidados | Outro(s) / ver observações |

| 13. Inspeção geral (continuação) |
| --- |
| Suporte dos parafusos da tampa do medidor e gaxeta de vedação: | Conforme | Suporte deformado |
|  | Não aplicável | Material da gaxeta deteriorado |
|  | Suporte perfurado | Outro(s) / ver observações |
| Circuito(s) de corrente: | Conforme |  |
|  | Curto-circuito no(s) elemento(s) A B C |
|  | Fio(s) rompido(s) no(s) elemento(s) A B C |
|  | Outro(s) / ver observações |
| Circuito(s) de tensão: | Conforme |  |
|  | Descontinuidade no(s) elemento(s) A B C |
|  | Fio(s) rompido(s) no(s) elemento(s) A B C Introdução de componentes |
|  | Outro(s) / ver observações |
| Mostrador: | Conforme |  |
|  | Mostrador desconectado ou deslocado da estrutura do medidor |
|  | Mostrador danificado ou modificado |
|  | Engrenagens danificadas ou modificadas |
|  | Mostrador apagado |
|  | Mostrador com segmentos defeituosos |
|  | Mostrador não indica grandeza(s) |
|  | Outro(s) / ver observações |  |
| Placa de identificação: | Conforme |  |
|  | Adulterações nas informações impressas |
|  | Outro(s) / ver observações |  |
| Placas de circuito impresso e componentes: | Conforme | Curtos-circuitos (jumpers) |
|  | Introdução de componentes | Introdução de circuitos |
|  | Retirada de componentes | Soldas defeituosas |
|  | Trilhas raspadas | Outro(s) / ver observações |
| Outros: | Não aplicável |  |
|  | Presença de corpo(s) estranho(s) no interior do medidor |
|  | Presença de sujeira no interior do medidor |
|  | Presença de insetos no interior do medidor |
|  | Botões danificados |  |
|  | Interfaces danificadas |  |
|  | Outro(s) / ver observações |  |

| 14. Conclusão |
| --- |
| Invólucro para devolução: |  |
| Pendência(s): | Não Sim (ver observações) |

15. Observações

| 16. Finalização |
| --- |
| Técnico responsável: | Data: |

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

Campo 1 - Dados do requerente, que pode ou não ser o mesmo que o usuário ou o proprietário do medidor de energia elétrica sob perícia.

Campo 2 - Dados do usuário do medidor de energia elétrica sob perícia.

Campo 3 - Dados do proprietário do medidor de energia elétrica sob perícia.

Campo 4 - Dados medidor eletrônico de energia elétrica sob perícia.

- Os dados devem ser extraídos da placa de identificação do medidor de energia elétrica sob perícia.

- Os campos que não constarem na placa identificação do medidor devem ser preenchidos com “---”.

- Os campos Leitura inicial e Leitura final devem ser preenchidos com a indicação do medidor antes e após a perícia metrológica, respectivamente. Devem ser registradas as leituras de energia ativa e reativa (se aplicável). Exemplo de preenchimento: 0055 kWh e 0055 kVAr.

Campo 5 - Dados da perícia metrológica.

- O campo Local deve ser preenchido com o endereço no qual a perícia metrológica foi realizada.

- O campo Equipamento(s) utilizado(s) deve ser preenchido da seguinte forma:

- Equipamento, n.º de identificação (ou patrimônio), n.º do relatório de validação, válido até xx/xx.

- Exemplo de preenchimento: Sistema de medição PC 910, n.º série 001, RV-DIMEL-DIGEL-001, válido até Nov/2013.

- O campo Equipamento(s) utilizado(s) pode ser preenchido com mais de um equipamento.

Campo 6 - Procedimentos preliminares.

- No campo Invólucro do medidor deve ser marcada a opção “Sim” caso o medidor tenha sido entregue em qualquer tipo de invólucro (caixa, envelope etc.).

- No campo N.º do invólucro/lacre devem ser preenchidos números de série ou identificação do invólucro e do lacre do invólucro (se aplicável).

- O campo Condições do invólucro deve ser preenchido de acordo com opções apresentadas. Caso seja encontrada alguma irregularidade que não conste nas opções apresentadas, marcar a opção “Outro(s) / ver observações” e descrever detalhadamente no Campo 15.

- No campo TOI deve ser marcada a opção “Sim” caso o medidor tenha sido entregue acompanhado do Termo de Ocorrência e Inspeção.

- O campo Preenchimento do TOI ou comprovante deve ser preenchido de acordo com as opções apresentadas. Caso seja encontrada alguma irregularidade que não conste nas opções apresentadas, marcar a opção “Outro(s) / ver observações” e descrever detalhadamente no Campo 15.

Campo 7 - Integridade dos lacres do medidor de energia elétrica.

- No campo Realizado deve ser marcada a opção “Sim” caso o exame tenha sido realizado. Caso o exame não tenha sido realizado, marcar a opção “Não (ver observações)”, e descrever o motivo no Campo 15.

- O campo Integridade do(s) lacre(s) deve ser preenchido de acordo com opções apresentadas. Caso seja encontrada alguma irregularidade que não conste nas opções apresentadas, marcar a opção “Outro(s) / ver observações” e descrever detalhadamente no Campo 15.

- O campo Encontrado(s)/retirado(s) deve ser preenchido com a numeração dos lacres que serão retirados para a realização da perícia metrológica. Outros exemplos de preenchimento: “Sem número” e “Sem lacre”.

Campo 8 - Inspeção visual de correspondência ao modelo aprovado.

- No campo Realizado deve ser marcada a opção “Sim” caso a inspeção tenha sido realizada. Caso a inspeção não tenha sido realizada, marcar a opção “Não (ver observações)”, e descrever o motivo no Campo 15.

- Os campos Dados de placa, Dimensões do medidor e Plano de selagem devem ser preenchidos de acordo com a conformidade ou não do medidor à sua Portaria de aprovação de modelo.

- Caso o medidor não possua modelo aprovado marcar para todos os itens “Não conforme (ver observações)”, e descrever o motivo no Campo 15.

Campo 9 - Ensaio de marcha em vazio.

- No campo Realizado deve ser marcada a opção “Sim” caso o ensaio tenha sido realizado. Caso o ensaio não tenha sido realizado, marcar a opção “Não (ver observações)”, e descrever o motivo no Campo 15.

- O campo Resultado deve ser preenchido de acordo com a conformidade ou não do medidor aos requisitos da NIT-Segel-XXX. Caso o resultado seja “Não conforme”, detalhar o motivo no Campo 15.

Campo 10 - Ensaio do mostrador.

- No campo Realizado deve ser marcada a opção “Sim” caso o ensaio tenha sido realizado. Caso o ensaio não tenha sido realizado, marcar a opção “Não (ver observações)”, e descrever o motivo no Campo 15.

- O campo Resultado deve ser preenchido de acordo com a conformidade ou não do medidor aos requisitos da NIT-Segel-XXX. Caso o resultado seja “Não conforme”, detalhar o motivo no Campo 15.

Campo 11 - Ensaio de exatidão.

- No campo Realizado deve ser marcada a opção “Sim” caso o ensaio tenha sido realizado. Caso o ensaio não tenha sido realizado, marcar a opção “Não (ver observações)”, e descrever o motivo no Campo 15.

- O campo Resultado deve ser preenchido de acordo com a conformidade ou não do medidor aos requisitos da NIT-Segel-XXX. Caso o resultado seja “Não conforme”, detalhar o motivo no Campo 15.

Campo 12 - Resultados das medições do ensaio de exatidão.

- A tabela deve ser preenchida de acordo com as condições de ensaio definidas na NIT-Segel-XXX.

Campo 13 - Inspeção geral.

- No campo Realizado deve ser marcada a opção “Sim” caso a inspeção tenha sido realizada. Caso a inspeção não tenha sido realizada, marcar a opção “Não (ver observações)”, e descrever o motivo no Campo 15.

- Os campos Tampa do medidor, Base, Bloco de terminais, Suporte dos parafusos da tampa do medidor e gaxeta de vedação, Circuito(s) de corrente, Circuito(s) de tensão, Mostrador, Placa de identificação, Placas de circuito impresso e componentes, devem ser preenchidos de acordo com opções apresentadas. Caso seja encontrada alguma irregularidade que não conste nas opções apresentadas, marcar a opção “Outro(s) / ver observações” e descrever detalhadamente no Campo 15.

- O campo Outros deve ser preenchido caso seja evidenciada alguma não conformidade que não se enquadre em nenhum dos campos anteriores. Este campo deve ser preenchido de acordo com opções apresentadas. Caso seja encontrada alguma irregularidade que não conste nas opções apresentadas, marcar a opção “Outro(s) / ver observações” e descrever detalhadamente no Campo 15.

Campo 14 - Conclusão.

- O campo Lacre(s) instalado(s) deve ser preenchido com a numeração dos lacres que serão instalados após a realização da perícia metrológica.

- O campo Invólucro para devolução deve ser preenchido com a numeração do invólucro que será utilizado para acondicionar o medidor após a realização da perícia metrológica.

- No campo Pendência(s) deve ser marcada a opção “Não” caso a perícia metrológica tenha sido completamente realizada. Caso haja a necessidade de outra data para conclusão da perícia, marcar a opção “Sim (ver observações)” e descrever o motivo no Campo 15.

Campo 15 - O campo Observações deve ser utilizado para detalhar as irregularidades e demais ocorrências da perícia metrológica.

Campo 16 - O campo Finalização deve estar preenchido com o nome do responsável pela perícia metrológica e com a data da finalização.