| PERÍODO DA SUPERVISÃO | PROCESSO N.º | NÚMERO DO RELATÓRIO | AUTORIZAÇÃO N.o (Se autorizado): |
| --- | --- | --- | --- |

| DADOS DA ORGANIZAÇÃO |
| --- |
| Razão Social: |
| Endereço: | Número: |
| Bairro: | Cidade: |
| CEP: | Estado: | CNPJ: |

OBJETIVO DA SUPERVISÃO METROLÓGICA

Concessão de autorização – Realizar auditoria com a finalidade de comprovar se a empresa atende os requisitos exigidos na Portaria Inmetro n° 160/2022. Manutenção da autorização – Realizar inspeção com a finalidade de comprovar se a empresa atende continuamente os requisitos exigidos na Portaria Inmetro n° 160/2022. Extraordinária – Realizar inspeção com a finalidade de tratar reclamações/denúncias ou confirmar a implantação de ações acordadas.

| REQUISITOS A SEREM AUDITADOS/ INSPECIONADOS |
| --- |
| OS SEGUINTES DOCUMENTOS SERÃO UTILIZADOS COMO REQUISITOS PELA EQUIPE INSPETORA PARA REALIZAR A AUDITORIA NAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA E NAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ENSAIO: RTM anexo à Portaria Inmetro n° 160/2022 – Referente aos requisitos de competência para concessão ou manutenção de autorização. Portaria de RTM ou Norma Inmetro - Estabelece os métodos de ensaios pertinentes ao escopo solicitado ou autorizado. Portaria de Autorização - Estabelece o escopo autorizado. |
| INSTALAÇÕES AUDITADAS/ INSPECIONADAS |
| (Relacionar as instalações da empresa ou laboratório de ensaio próprio ou contratado, quando aplicável, que serão auditadas/ inspecionadas pela equipe auditora) |
| EQUIPE AUDITORA/ INSPETORA | PERÍODO | FUNÇÕES |

ESCOPO A SER AUTORIZADO, MODIFICADO, SUSPENSO E/OU CANCELADO

(Citar para cada processo ou autorização as características de ensaio a serem autorizados, ampliados, suspensos e/ou cancelados)

| AUDITOR/ INSPETOR LIDER (Nome/Carimbo e Assinatura) | DATA |
| --- | --- |
|  | / / |

| REQUISITO | ITEM DE AUDITORIA - REQUISITOS DE COMPETÊNCIA | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Preencher o campo “SITUAÇÃO” com: Conforme (C), Não - Conforme (NC), Não Verificado (NV) ou Não Aplicável (NA) |
| 4.2.1 | Manual da qualidade ou documento equivalente, comprometimento com as diretrizes de implantação para cada um dos requisitos exigidos, podendo ser uma declaração da qualidade ou registro equivalente |  |
| 4.2.2 | Prever em seu sistema de gestão da qualidade, a calibração, bem como o seu controle, dos instrumentos de medição utilizados no serviço de arqueação de tanques |  |
| 4.2.3 | Calibração dos instrumentos de medição por laboratório de calibração, acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro – Cgcre/Inmetro ou a um padrão que guarde uma relação válida com o padrão nacional |  |
| 4.2.4 | Identificação do responsável técnico em sua estrutura funcional, que, independentemente de outros deveres e responsabilidades, tenha responsabilidade por coordenar a implantação dos requisitos estabelecidos no manual da qualidade ou documento equivalente |  |
| 4.2.5 | Não estabelecimento de diretrizes de gestão e cláusulas em contrato que possam ser interpretadas como pressões financeiras, comerciais ou outras, nos serviços de arqueação de tanques, que comprometam o serviço de arqueação de tanques objeto da autorização |  |
| 4.2.6 | Estabelecimento de uma sistemática para demonstrar a conformidade de suas atividades aos critérios descritos nas normas do Inmetro para a execução do serviço de arqueação de tanques |  |
| 4.2.7 | Possuir uma sistemática de registro que demonstre o treinamento e qualificação do técnico que seja capaz de realizar o serviço de arqueação de tanque, que contemple todas as etapas do mesmo, conforme Regulamento Técnico Metrológico (RTM) e normas regulamentares aplicáveis |  |
| 4.2.8 | Conhecimento prévio dos requisitos do regulamento técnico metrológico e das normas aplicáveis, objetos da autorização pelo executor do serviço de arqueação de tanques da empresa solicitante |  |
| 4.2.9 | Possuir uma sistemática para a elaboração, aprovação, distribuição, revisão e guarda do manual da qualidade ou documento equivalente e de procedimentos relacionados às atividades de autorização do serviço de arqueação de tanques |  |
| 4.2.10 | Possuir uma sistemática de emissão para a guarda e disponibilidade de registros gerados pela operação do seu sistema de gestão, conforme apropriado, incluindo os mantidos em arquivos eletrônicos |  |
| 4.2.11 | Emissão e aplicação de procedimento para o tratamento de não conformidades identificadas em seu sistema de gestão da qualidade |  |
| 4.2.12 | Possuir uma sistemática de emissão para o tratamento de reclamação de clientes |  |
| 4.2.13 | Possuir uma sistemática de controle de documentos que contemple a emissão da Tabela Volumétrica que deverá atender ao Regulamento Técnico Metrológico (RTM) com a informação sobre os dados mínimos previstos na Portaria Inmetro n.º 39/2018 ou legislação superveniente |  |

(continua)

| 4.2.14 | Possuir uma sistemática de controle de documentos, que contemple a Tabela Volumétrica no que se refere ao encaminhamento ao Inmetro até o dia 10 do mês seguinte para emissão do Certificado pelo Inmetro ou Órgão da RBMLQ – I e a devida chancela |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2.15 | Apresentar software ou método equivalente específico para a geração dos cálculos relativos aos diversos tipos de tanques a serem medidos e o mesmo será objeto de avaliação por parte do Inmetro por ocasião da concessão da autorização |  |
| 4.2.16 | Possuir uma sistemática de controle de documentos, que demonstre estar autorizada, o escopo da autorização e o período correspondente à autorização em curso, incluindo a documentação, instalações/acomodações e o pessoal |  |

OBSERVAÇÕES

(Utilizar este espaço para complementar os itens da lista de auditoria e campos deste relatório, bem como, descrever observações que não configurem uma não conformidade. Identificar as amostras de instrumentos selecionadas e fazer referência aos registros de dados dos ensaios realizados em cada instrumento da amostra selecionada.)

| AUDITOR/INSPETOR LIDER (Nome e Assinatura) | REPRESENTANTE EMPRESA (Nome e Assinatura) | DATA |
| --- | --- | --- |
|  |  | / / |