## Slide 1
V WORKSHOP DE AVALIADORES E ESPECIALISTAS NA ÁREA DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS QUÍMICOS E II WORKSHOP DE AVALIADORES E ESPECIALISTAS NA ÁREA DE ENSAIOS BIOLÓGICOS
METODOLOGIA DE TRABALHO
RELATÓRIO DE RESOLUÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE (RRNC)
PLANO DE AVALIAÇÃO
E
ILSE M.G. LEMOS

## Slide 2
FORMAÇÃO DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO
CONVITE AOS AVALIADORES
ACEITE DO CONVITE
CONFIRMAÇÃO DA AVALIAÇÃO
Planejamento Avaliação
NIT-Dicla-029 rev03
Item 10.2
NIT-Dicla-029 rev03
Item 10.3
ENVIO FOR-CGCRE-041 PARA LÍDER
ETAPAS ANTERIORES À PREPARAÇÃO DO PLANO DE AVALIAÇÃO
LÍDER , AVALIADORES/
ESPECIALISTAS
OAC
NIT-Dicla-029 rev03
Itens 8.9 e 10
NUALC/ NUALE/ SECOM
ACEITE DA EQUIPE DE AVALIADORES
NUALC/ NUALE/ SECOM
NUALC/ NUALE/ SECOM
NUALC/ NUALE/ SECOM

## Slide 3
NIT-Dicla-029 rev03

## Slide 4
NIT-Dicla-029 rev03

## Slide 5
Planejamento Avaliação
ENVIO AO LÍDER PROGRAMA TÉCNICO
E LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO
REAVALIAÇÃO
GA
FOR-Cgcre-009 rev13 - PLANO DE AVALIAÇÃO PARA O LÍDER
ENVIO RAV E RRNC (RAC) ANTERIORES PARA EQUIPE DE AVALIADORES/ ESPECIALISTAS
GA
AVALIADORES/
ESPECIALISTAS
NIT-Dicla-029 rev03
Item 11
ANÁLISE DO
PROGRAMA TÉCNICO
LÍDER
FECHAMENTO DO PLANO DE AVALIAÇÃO
GA
ENVIO AO LÍDER RED, PROGRAMA TÉCNICO E LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO
ENVIO DE DOCUMENTOS E N° RED PARA EQUIPE DE AVALIADORES/ ESPECIALISTAS
INICIAL/
EXTENSÃO
ANÁLISE DO RED E
PROGRAMA TÉCNICO

## Slide 6
NIT-Dicla-029 rev03

## Slide 7
ANÁLISE DO PROGRAMA TÉCNICO
CONFIRMAR SE A AMOSTRA REPRESENTATIVA DO ESCOPO ESTÁ ADEQUADA
PARA ISTO VERIFICAR NO ESCOPO:
ENSAIOS NA MESMA MATRIZ COM A MESMA TÉCNICA ANALÍTICA;
ENSAIOS EM MATRIZES DIFERENTES MAS NA MESMA METODOLOGIA DE ENSAIO;
TAMÉM VERIFICAR:
ENSAIOS QUE JÁ FORAM AVALIADOS ANTERIORMENTE;
ENSAIOS COM NC A SEREM VERIFICADAS;
ENSAIOS COM NC NO RED;
ENSAIOS COM RESULTADOS QUESTIONÁVEIS OU INSATISFATÓRIOS EM EP.

## Slide 8
DOQ-CGCRE-013 – Revisão 03
7 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA REPRESENTATIVA DO ESCOPO
7.1 Para a seleção dos serviços a serem acompanhados, o avaliador deve considerar outras questões além da adequação dos métodos utilizados pelos laboratórios. Dentre estes aspectos incluem-se:
a similaridade entre os métodos ou a maior complexidade de um método em relação a outros que requerem menor habilidade ou experiência;
o analito, a técnica empregada, os métodos e as respectivas faixas de detecção;
a complexidade da matriz e o acompanhamento das fases críticas do método;
o agrupamento por técnica empregada: gravimétrico, volumétrico, colorimétrico, etc.;
evitar repetir sempre a mesma calibração nas diferentes avaliações, alternando entre aquelas de um mesmo conjunto;
não-conformidades de avaliações anteriores;
resultados de atividades de ensaios de proficiência, selecionando casos em que haja resultados insatisfatórios, selecionando casos para os quais não tenha havido comparações;
a frequência da realização dos serviços – Deve-se atentar para aqueles serviços que são mais freqüentes, mas não se deve esquecer de observar em alguns momentos serviços que são eventuais;
a experiência do laboratório no serviço, selecionando-se aqueles que tenham sido acreditados mais recentemente;
7.2 Não há a necessidade de se acompanhar na íntegra um serviço. A avaliação deve-se ater aos pontos críticos das metodologias acompanhadas. Uma entrevista objetiva com o pessoal é importante para assegurar-se o entendimento e a competência técnica na realização de uma calibração/ensaio/análise/estudo.
Além disso, é conveniente lembrar que o avaliador deve avaliar também os serviços que não foram observados (ou ao menos uma amostra desses serviços) utilizando outras técnicas tais como:
entrevista com o pessoal, análise de registros de medição, certificados emitidos, e pedidos, além de dados dos padrões e equipamentos e registros da garantia da qualidade dos resultados, dentre outros.
7.3 Ao selecionar a amostra representativa do escopo é necessário levar em consideração os diferentes tipos de instalações objeto do escopo de acreditação. A decisão deve ser baseada no conjunto: grupo de serviços de calibração, instrumentos e instalações. É possível, por exemplo, realizar avaliação das instalações móveis e não avaliar as instalações de clientes, considerando que os padrões estavam sendo transportados para as instalações, e, neste caso, a avaliação serviria para ambos os casos.
Em outros grupos, ou mesmo instrumentos, pode ser necessário a ida ao cliente para avaliar como o laboratório trata a montagem e a operação do instrumento (máquina) do cliente, e, quando aplicável, a correção das condições ambientais.

## Slide 9
E-MAIL DICAP DE 16/JUL/15
Prezados:
A realização de avaliações de acordo da NIT-Dicla-029 é uma realidade em quase a totalidade das avaliações e brevemente iremos considerar o Projeto Novo Papel do Avaliador Líder IMPLANTADO.
Desde os treinamentos ocorridos nos meses de agosto e novembro de 2014, temos aprendido bastante. É natural que haja dificuldades em tudo que é novo.
Gostaríamos de chamar sua atenção para algumas dificuldades mais frequentes e nossas sugestões para solucioná-las:
1. Amostra representativa do escopo de uma área de atuação diferente da do líder.
Esse é um problema que todos os gestores de acreditação enfrentam e agora também os líderes. Como resolver? Com o tempo melhora. Enquanto isso, a curiosidade científica do líder pode ter um importante papel. PERGUNTE ao avaliador/especialista porque ele está escolhendo todos os ensaios de um escopo de uma única página e pedindo 5 dias para avaliar. EXERCITE seu bom senso: tal proposta lhe parece razoável? ARGUMENTE com o avaliador.
Nós não queremos avaliações apressadas, mas tampouco queremos avaliações desnecessariamente longas, que só penalizam o OAC.

## Slide 10
ANÁLISE CRÍTICA DOS REDS DOS MEMBROS DA EQUIPE
AVALIAR:
SE FORAM RELATADOS OS DOCUMENTOS RECEBIDOS;
SE FALTARAM DOCUMENTOS IMPORTANTES COMO PROCEDIMENTOS, FOR-CGCRE-008 PREENCHIDO COM A PARTICIPAÇÃO EM EP, CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA, NORMAS, CÁLCULOS DE INCERTEZA, DOCUMENTO COM A DEFINIÇÃO DE FAIXA DE TRABALHO OU LQ.
SE HÁ NC, AVALIAR ENQUADRAMENTO E CLAREZA DO TEXTO.

## Slide 11
APROVAÇÃO DO PLANO DE AVALIAÇÃO
GA
LÍDER
ENVIO PARA APROVAÇÃO DO GA JUNTO COM PROGRAMA TÉCNICO
LÍDER
LÍDER
ENVIO PARA APROVAÇÃO DO GA O PLANO DE AVALIAÇÃO JUNTO COM PROGRAMA TÉCNICO
ENVIO DO RED PARA OAC, GA E AVALIADORES
ENVIO DO RED PARA O OAC COM CÓPIA GA E AVALIADORES/ESPECIALISTAS
LÍDER
FECHAMENTO DO PLANO DE AVALIAÇÃO

## Slide 12
PARA FECHAR O PLANO É IMPORTANTE CONHECER:
TAMANHO DO LABORATÓRIO. A AVALIAÇÃO SERÁ TODA EM UM ÚNICO LABORATÓRIO? EM PRÉDIOS DISTINTOS?
HAVERÁ VISITA A CLIENTE?
SERÁ NECESSÁRIO DESLOCAMENTO A INSTALAÇÕES ASSOCIADAS? (EX. DEPARTAMENTOS RH E COMPRAS EM MATRIZ EM OUTRO ENDEREÇO)
SÃO OS MESMOS PROFISSIONAIS QUE ATENDERÃO OS TODOS OS AVALIADORES? (SE SIM, EQUIPE PODE INICIAR EM DIAS DIFERENTES?)

## Slide 13
DOQ- CGCRE-020 rev7 item 8.46 Instalação Associada
Instalação fora do local da instalação permanente e das instalações móveis do OAC, onde são realizadas atividades de apoio ao OAC.
Notas:
a) As instalações associadas devem estar necessariamente subordinadas a um OAC que realiza serviços em instalações permanentes, de clientes e/ou móveis.
b) São consideradas instalações associadas:
departamentos da organização à qual está vinculado o OAC, que realizam atividades administrativas e de apoio ao OAC,
posto de coleta de amostras,
local de guarda de equipamentos,
veículo de transporte de amostra ou equipamento, e
escritório onde estão lotados técnicos.

## Slide 14
APROVAÇÃO PLANO DE AVALIAÇÃO
LIDER,
AVALIADORES/
ESPECIALISTAS
GA
SOLICITAÇÃO DE CÁLCULO DE CUSTO AVALIAÇÃO - FCA
GA/ADM
OAC
LÍDER ,
AVALIADORES/
ESPECIALISTAS
VISITA DE AVALIAÇÃO
GA
LÍDER, AVALIADORES/
ESPECIALISTAS E OAC
OAC
ENVIO PLANO E PROGRAMA PARA OAC
ACERTO LOGISTICA COM OAC
PASSAGENS E RESERVA HOTEL
ENVIO DE PASSAGENS AOS AVALIADORES
ENVIO DE DOCUMENTOS ATUALIZADOS
PREPARO AVALIAÇÃO (RAV)

## Slide 15
RELATÓRIO DE RESOLUÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE (RRNC)
FOR-CGCRE-095 – Rev.06 – Apr. FEV/15

## Slide 16
VISITA DE AVALIAÇÃO/ ENTREGA DO RAV
LÍDER
OAC
COMUNICAR ACEITE AO LABORATÓRIO
ENTREGA DO PARECER DO LIDER AO GA
LÍDER, AVALIADORES/
ESPECIALISTAS E OAC
ENVIO DE PROPOSTAS DE AÇÕES CORRETIVAS NO RRNC
ENVIO AOS AVALIADORES DO RRNC COM AÇÕES CORRETIVAS DESCRITAS E EVIDÊNCIAS
LÍDER
ANALISE DAS
PROPOSTAS
RECUSADO
ENVIO RRNC COM COMENTÁRIOS PARA OAC
ACEITO
OAC
ANALISE DAS
EVIDÊNCIAS
ENVIO DE RRNC COM PROPOSTAS REVISADAS
OAC
ACEITO
LÍDER ENVIA DO RRNC COM ACEITE AO LABORATÓRIO, GA E AVALIADORES/ESPECIALISTAS
LÍDER, AVALIADORES/
ESPECIALISTAS
LÍDER
RECUSADO
ENVIO DO RRNC COM EVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES
OAC
COMUNICAR A RECUSA
LÍDER
DENTRO DO TEMPO MÁXIMO ESTABELECIDO NIT-DICLA-031

## Slide 17
E-MAIL DICAP DE 16/JUL/15
2. Preenchimento do RRNC.
Os OAC estão com dificuldades e o avaliador líder deve orientá-lo, bem como à equipe. Um exemplo recente
Por outro lado, quando o OAC relaciona as evidências corretamente, o avaliador/especialista deve somente assinalar o SIM. Comentários adicionais somente são necessários nos casos em que for recomendada a verificação da eficácia.
Devagar e com paciência podemos melhorar!
O OAC parece que está contando uma história e não descrevendo evidências. Qual o número da revisão dos procedimentos? Qual a data e o escopo do treinamento?
O correto seria voltar o formulário ao OAC, pedindo que o completasse de forma mais clara. Assim, o avaliador não precisaria repetir a mesma coisa que o laboratório falou, só que com as informações completas

## Slide 18
3. Parecer do Avaliador Líder (FOR-CGCRE-044)
O parecer do avaliador líder deve ser emitido após a análise de todos os RRNC, uma vez esgotado o prazo do laboratório para apresentar evidências.
Caso haja NC abertas o avaliador líder emite o parecer NÃO RECOMENDANDO a atividade a que se refere a avaliação. Nesse momento o GA emitirá uma notificação aos OAC.
Passados os 20 dias para defesa, prazo dentro do qual a grande maioria resolve o problema:
o OAC envia novas evidências;
os avaliadores analisam essas evidência e emitem um novo RRNC;
o líder aprova os RRNC e os envia ao OAC;
o líder envia um novo FOR-CGCRE-044, desta vez RECOMENDANDO a atividade a que se refere a avaliação.
O GA solicita o pagamento do Parecer.
Esperamos que este comunicado tenha esclarecido as questões apontadas.
Caso haja outros tópicos obscuros relacionados à condução da avaliação, favor informar para dicap@inmetro.gov.br, com o título NIT-Dicla-029.

## Slide 19
OBRIGADO!
ILSE M.G. LEMOS