## Slide 1: LEMBRETES SOBRE AVALIAÇÃO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA. (Oriundos da avaliação da Cgcre pela IAAC)
Mauricio Araujo Soares
Dicla/Cgcre/Inmetro

## Slide 2
Aspectos positivos na avaliação da IAAC a respeito de atividades de EP
O pessoal da Cgcre e as equipes de avaliação demonstraram conhecimento a respeito de ensaios de proficiência e de sua avaliação.
A política e os procedimentos da Cgcre atendem os requisitos da IAAC (ISO/IEC 17011, ILAC P9 e IAAC MD 002)
Todas as equipes de avaliação avaliaram de maneira adequada os requisitos a respeito de atividades de ensaios de proficiência.
PARABÉNS A TODOS !!!!!
2/11

## Slide 3
Pontos de melhoria a respeito
da avaliação de atividades de EP
1) Assegurar que o recebimento do FOR-Cgcre-008
2) Aprimorar controle sobre ações corretivas
3/11

## Slide 4
Ações de melhoria a respeito
da avaliação de atividades de EP
Várias ações, por exemplo:
  emails aos laboratórios
  ações para controlar o recebimento do For-Cgcre-008 até 15/02
  sanção no caso de não entrega do FOR-Cgcre-008
  treinamentos internos,
  revisão de controles internos da Dicla
  melhoria na forma de controle das ações corretivas
  outras
  Ações com respeito aos avaliadores
4/11

## Slide 5
Ações de melhoria a respeito
da avaliação de atividades de EP
Ações com respeito aos avaliadores:
Enviado email aos avaliadores em 22/10/15.
Revisão da a NIT-Dicla-029 para que o líder assegure o recebimento da documentação do OAC antes da avaliação. (já abordado na apresentação da Patrícia.) . A NIT revisada será emitida em breve.
Relembrar aos avaliadores a respeito das sanções previstas na NIT-Dicla-031 Anexo 2, itens 2.18 e 2.19 sobre resultados insatisfatórios e ações corretivas em atividade de ensaios de proficiência, obrigatórias ou nas quais o laboratório participa por sua própria iniciativa com o propósito de garantia da qualidade.
5/11

## Slide 6
Atividades de EP por iniciativa do Laboratório
São mecanismos do laboratório
para garantir a qualidade de seus resultados
ISO/IEC 17025, cláusula 5.9.1
Requisitos estabelecidos pela ILAC – ILAC P9 NIT-DICLA-026:
  Plano de Atividades de EP, com frequência mínima e abrangendo escopo (NIT-DICLA-026, seção 9)
  Seleção de provedores pelo laboratório (NIT-Dicla-026 seção 10)
Requisitos para tomar ações – ISO/IEC 17025 4.9 e 5.9.2
Mecanismo de controle da Cgcre – verificação pelos avaliadores durante as avaliações e relato no RAV.
6/11

## Slide 7
Situação que leva à sanção - NIT-DICLA-031 Anexo 2 2.19 :
Continuar prestando o serviço como OAC acreditado sem tomar ações corretivas necessárias ou sem demonstrar ações corretivas eficazes a respeito de atividade de ensaios de proficiência, obrigatórias ou nas quais participou por sua própria iniciativa..
Sanções
1ª ocorrência - Advertência.
Nota: Como parte do tratamento da não conformidade o OAC deve, além de implementar ação corretiva, interromper a realização dos serviços.
2ª ocorrência - Suspensão parcial para os serviços afetados até a confirmação das evidências das ações requeridas na cláusula 10.10 deste regulamento. Redução do intervalo entre reavaliações
3ª ocorrência -Redução da acreditação para os serviços afetados. Cancelamento, caso todos os serviços sejam excluídos do escopo
7/11

## Slide 8
Atividades de EP obrigatórias (NIT-DICLA-026, item 11)
São um mecanismo da Cgcre para avaliar o laboratório !! (ISO/IEC 17011 clausula 7.15)
11.1 Independentemente de haver cumprido a quantidade e frequência mínimas de participação em atividades de EP, os laboratórios acreditados ou postulantes à acreditação devem, obrigatoriamente, participar das atividades de EP selecionadas pela Cgcre.
Exemplos de atividades de EP obrigatórias:
11.2 Auditorias de medição
11.3 Comparações de CT definidas como obrigatórias (publicados no site da acreditação, nos planos de trabalho da CT)
11.4 Outras atividades de EP determinadas pela Cgcre, realizadas pelas organizações citadas em NIT-Dicla-026 itens 10.1.a até 10.1.f. (exemplos: EP da IAAC, APLAC, EA, EP realizados pela Dicep/Dimci/Inmetro, etc.)
8/11

## Slide 9
Atividades de EP obrigatórias (NIT-DICLA-026, item 11)
São um mecanismo da Cgcre para avaliar o laboratório !! (ISO/IEC 17011 clausula 7.15)
Requisitos para tomar ação corretiva – NIT-DICLA-026 – item 12 – prazo de 90 dias para evidenciar ações à Cgcre
Mecanismo de controle da Cgcre – controle interno da entrega das ações, avaliação das ações pelos avaliadores, verificação pelos avaliadores durante as avaliações e relato no RAV.
9/11

## Slide 10
Situação que leva à sanção - NIT-DICLA-031 Anexo 2 2.18 :
Resultados insatisfatórios em duas atividades de ensaio de proficiência obrigatórias subsequentes, organizadas ou selecionadas pela Cgcre, para um mesmo serviço ou para serviços nos quais é utilizado o mesmo método.
Sanções
1ª ocorrência - Suspensão parcial para os serviços afetados até a confirmação das evidências das ações requeridas na cláusula 10.10 deste regulamento.
2ª ocorrência - Redução da acreditação para os serviços afetados. Cancelamento, caso todos os serviços sejam excluídos do escopo.
10/11

## Slide 11
Obrigado.
Mauricio Araujo Soares
masoares@inmetro.gov.br
11/11