## Instruções
INSTRUÇÕES:
1) Preencher todos os campos em fundo branco do formulário conforme os dados solicitados nas planilhas. As células com fundo cinza não estão protegidas, mas não devem ser alteradas pelo participante.
2) O participante deverá realizar as medições seguindo o item "Métodos de Medição" do Protocolo do EP e seguir as orientações do item "Registro das Medições e Envio dos Resultados" do protocolo.
3) O laboratório deverá enviar quatro medições para este parâmetro. O laboratório que não enviar os resultados das quatro medições não será avaliado.
4) O laboratório deve realizar os ensaios conforme a norma ABNT NBR 12026 para a determinação de aldeídos totais.
5) Para preenchimento dos resultados, deve-se adotar a seguinte formatação numérica: Aldeídos totais em g/km: 4 casas decimais.
6) Informações pertinentes ao processo de medição (mudanças ambientais, troca de operador, troca de equipamento, etc), devem ser devidamente registradas no item "observações", abaixo.
7) Após o preenchimento, proteja os dados da planilha com uma senha. Esta senha é a assinatura digital do laboratório que irá garantir a integridade dos dados. Se o laboratório usa o Office 2007 ou 2010, clique na aba "Revisão" e depois em "Proteger Planilha". Irá abrir uma caixa de diálogo onde será necessário definir uma senha, de conhecimento apenas do laboratório. Depois clique em "OK" e salve a planilha. Se o laboratório usa uma versão do Office anterior à 2007, clique no menu "Ferramentas", depois em "Proteger" e "Proteger Planilha". Defina uma senha na caixa de diálogo, de conhecimento apenas do laboratório . Depois clique em "OK" e salve a planilha. É importante seguir essas instruções para que os dados possam ser acessados e avaliados.
8) O arquivo, protegido por senha, deve ser enviado à coordenação deste Ensaio de Proficiência, através do e-mail: pep-inmetro@inmetro.gov.br conforme data limite estabelecida no cronograma.
OBSERVAÇÕES:

## Método
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Motociclos - 4ª Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | Método
1. CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Altitude (m)
2. MÉTODO DE ANÁLISE:
3. CONDIÇÕES DE ANÁLISE:
4. EQUIPAMENTO (marca e modelo)
Aldeídos Totais (g/km)
5. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA
Aldeídos Totais (g/km)
6. PADRÃO DE REFERÊNCIA:
Componente: |  | Fabricado por: | Nº do Certificado:
Aldeídos Totais (g/km)

## Resultados
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Motociclos - 4ª Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Resultados
Componente |  |  | Data de análise | Resultados | Temperatura (°C) | Pressão (Pa) | Umidade (%) | Reportar resultados de acordo com o n° de casas decimais abaixo
Aldeídos Totais (g/km) |  | 1° dia | [5 empty] | 4 casas decimais
2° dia
3° dia
4° dia
PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO
Onde:
k fator de abrangência |  |  | Procedimento do artigo S.A.E. |  |  | Procedimento próprio
Uexp incerteza expandida