## Instruções
INSTRUÇÕES:
1) Preencher todos os campos em fundo branco do formulário conforme os dados solicitados nas planilhas. As células com fundo cinza não estão protegidas, mas não devem ser alteradas pelo participante.
2) O participante deverá realizar as medições seguindo o item "Métodos de Medição" do Protocolo do EP e seguir as orientações do item "Registro das Medições e Envio dos Resultados" do protocolo.
3) O laboratório deverá enviar obrigatoriamente 4 (quatro) medições para cada parâmetro, caso contrário, os seus resultados não serão avaliados. O resultado reportado no formulário de resultados corresponderá à média aritmética de quatro ensaios realizados para cada um dos parâmetros analisados. Estes ensaios deverão ser repetidos num intervalo superior a 6 horas e inferior a 36 horas.
4) Os laboratórios devem realizar os ensaios conforme as normas: WMTC Diretiva ECE/TRANS/180/Add.2, e NBR 7024 para autonomia. Os resultados reportados para os gases, autonomia deverão ser realizados conforme ponderação do item 8.1.1.6.3, página 43, tabela 8-1 do WMTC.
5) Para preenchimento dos resultados, deve-se adotar a seguinte formatação numérica: • CO (g/km), reportar com 3 casas decimais; • CO2 (g/km), reportar com 1 casa decimal; • Nox (g/km), reportar com 3 casas decimais; • THC (g/km), reportar com 3 casas decimais; • Autonomia (km/L), reportar com 2 casas decimais.
6) Informações pertinentes ao processo de medição (mudanças ambientais, troca de operador, troca de equipamento, etc), devem ser devidamente registradas no item "observações", abaixo.
7) Após o preenchimento da planilha, proteja os dados da planilha com uma senha. Esta senha é a assinatura digital do laboratório que irá garantir a integridade dos dados. Se o laboratório usa o Office 2007 ou 2010, clique na aba "Revisão" e depois em "Proteger Planilha". Irá abrir uma caixa de diálogo onde será necessário definir uma senha, de conhecimento apenas do laboratório. Depois clique em "OK" e salve a planilha. Se o laboratório usa uma versão do Office anterior à 2007, clique no menu "Ferramentas", depois em "Proteger" e "Proteger Planilha". Defina uma senha na caixa de diálogo, de conhecimento apenas do laboratório . Depois clique em "OK" e salve a planilha. É importante seguir essas instruções para que os dados possam ser acessados e avaliados.
8) O arquivo, protegido por senha, deve ser enviado à coordenação deste Ensaio de Proficiência, através do e-mail: pep-inmetro@inmetro.gov.br conforme data limite estabelecida no cronograma.
OBSERVAÇÕES:

## Método
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Motociclos - 4a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | Método
1. MÉTODO DE ANÁLISE
O método é normalizado? Não Sim |  |  | Caso positivo, preencher o campo abaixo. Se não for normalizado, preencher o item 4.
2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Altitude (m)
3. EQUIPAMENTO (marca e modelo)
CO
CO2
THC
NOx
NOx
Autonomia
4. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA
CO
CO2
THC
NOx
Autonomia
5. PADRÃO DE REFERÊNCIA:
Componente: |  | Fabricado por: |  | Nº do Certificado:
CO
CO2
THC
NOx
Autonomia
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções"

## Resultados
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Motociclos - 4a rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Resultados
Componente |  |  | Datas de Análise | Resultados | Temperatura (°C) | Pressão (Pa) | Umidade (%) | Reportar resultados de acordo com o n° de casas decimais abaixo
CO (g/km) |  | 1° dia | [5 empty] | 3 casas decimais
2° dia
3° dia
4° dia
CO2 (g/km) |  | 1° dia | [5 empty] | 1 casa decimal
2° dia
3° dia
4° dia
THC (g/km) |  | 1° dia | [5 empty] | 3 casas decimais
2° dia
3° dia
4° dia
Nox (g/km) |  | 1° dia | [5 empty] | 3 casas decimais
2° dia
3° dia
4° dia
Autonomia (km/L) |  | 1° dia | [5 empty] | 2 casas decimais
2° dia
3° dia
4° dia
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções"