| Serviço de Calibração de Fontes Luminosas (Serviços 8336, 8687, 8696, 8695 e 8698) |  |  |  |  |  |  |  | Nº do Processo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| Prezado Cliente, solicitamos o preenchimento deste questionário para prosseguirmos com a sua solicitação de calibração/ensaio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do Item Preencher este campo apenas para um único modelo de item, favor reproduzir este formulário quantas vezes for necessário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 – Tipo (Incandescente, Fluorescente, LED, etc.): |  |  |  |  |  | 02 – Fabricante: |  |  | 03 – Modelo: |  |  |
| 04 – Número de Série: | 05 – Código de Identificação: |  |  |  |  | 08 – Valores Nominais: |  |  |  |  |  |
| 06 – Base: |  | 07 – Quantidade: |  |  |  | Potência: W | Tensão: V |  |  |  | Corrente: A |
| Informações Referentes à Calibração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A calibração do item poderá ser realizada em pontos pré-definidos de corrente (A) ou de temperatura de cor correlata (K) conforme a necessidade do cliente. Para isso, preencha o item 09 ou 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 – Pontos pré-definidos de corrente (A) (Preencher este campo com um ou mais pontos desejados) |  |  |  |  | 10 – Pontos pré-definidos de temperatura de cor correlata (K) (Preencher este campo com um ou mais pontos desejados) |  |  |  |  |  |  |
| A A A |  |  | A A A |  | K K K |  |  |  |  | K K K |  |
| 11 – Autoriza a limpeza da lâmpada? Sim Não |  |  |  | 12 – Deseja incluir a determinação do índice de reprodução de cor (IRC) do item nos pontos definidos acima? Sim Não |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 – Informações Adicionais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações ao Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Favor enviar os conectores/reatores do item quando necessário. - Todas as informações contidas neste formulário e na documentação enviada serão tratadas confidencialmente. - O item a ser calibrado deverá estar univocamente identificado. - Favor enviar cópia do certificado da última calibração realizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |