#### Identificação da Reunião	Página: 5/5

| Número/Ano: 002/06 | Data: 31/08/06 |
| --- | --- |
| Início: 14h | Término: 18h |
| Local: Pajuçara Hotel – Maceió – AL |

Presentes: Percival Henriques de Souza Neto (Coordenador) – Imeq-PB Walter Thadeu de Souza Pinto – Ipem-RR Paulo Cesar Felipe – Super-GO Paulo Roberto Lopes – Ipem-SP José Roberto Marques – Inmetro-RS Antonio Roberto Albernaz – Ipem-SP Hudson Cavalcante – Imepi-PI Rogério Henrique de Oliveira – Imeq-MT Helen Cristiane Santos de Souza – Imep-PA Edson da Encarnação Motta – Dider Maurício Martinelli Reche - Dider

Assuntos Tratados

Agilização quanto à disponibilização do MAN-MEL em sua forma total no Portal, principalmente em relação às atribuições dos técnicos (metrologistas e auxiliares). (Sugestão do Ipem-PR) - Incluir no Portal a coletânea das Normas Inmetro Dimel aprovadas (Disem/Dider) - Atualizar as atribuições dos técnicos da RBMLQ-I (metrologistas e auxiliares), e após incluir no Portal (Disem) Alteração no item de erro máximo permissível para aprovação dos dispenseres na portaria, modificando a tolerância para ±2% . (Sugestão Comitê de Métodos, Especificação e Erros Máximos) Deve ser mantido os termos do ofício da Dimel que orienta a RBMLQ no sentido de autuar com erros superiores ±2%, (contole metrológico por volume), até a edição do Regulamento Técnico Metrológico em desenvolvimento. Avaliar sistemas de Medição de Leite in Natura (sugestão do Comitê de Métodos, Especificações e Erros Máximos) - Aguardar a edição do projeto de RTM a ser elaborado no âmbito do GT – Sistema de Medição Leite, previsto para dezembro de 2006. - Comentário: O referido GT foi criado no âmbito da Dimel a partir de sugestão do CLR. - Foi apresentado pela Dimel/Dider a situação atual dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo GT com o referido cronograma dos trabalhos do GT.

Dada a dificuldade de se verificar medidor de velocidade em determinadas faixas, incluir no RTM que, dentre os critérios de aprovação na verificação, seja incluído o estabelecimento de divergência máxima entre o erro máximo e mínimo encontrado (amplitude do erro). (Sugestão Comitê de Métodos, Especificações e Erros Máximos) - Solicitar posicionamento da Dimel/Diset no sentido da viabilidade da proposta, considerando: a) O Comitê sugere que a Dimel/Diset contate a empresa Engebrás (que utiliza equipamento destinado a este fim. Segundo o IPEM-SP a mencionada empresa se mostrou pronta a ajudar o Inmetro). b) O equipamento criado no IMEQ-PB - Caso positivo sugerir que a Dimel/Dider proponha texto para atualizar a Regulamentação, a ser avaliada pelo CLR. Inclusão no regulamento de obrigatoriedade por parte das oficinas de devolver aos órgão da RBMLQ-I lacres retirados (Sugestão do Comitê de Métodos, Especificações e Erros Máximos) Nota: o Ipem-PR é contrário à idéia de devolução dos lacres, devido à dificuldade de controle desse material, além de considerar que a incidência de fraude é insignificante, merecedora, se for o caso, de controle específico no Estado. - O CLR se posiciona contra a inclusão no Regulamento da obrigatoriedade da devolução dos lacres retirados dos instrumentos de medição reparados. Justificativas: A rastreabilidade é realizada a partir da relação entre o número de lacre e o documento de verificação (RVM), assim o lacre isolado e inutilizado não teria função; O CLR não encontrou, na sugestão, elementos que agregasse valor ao controle metrológico Uniformizar/formalizar informações sobre a cobrança da taxa metrológica de Bombas Medidoras para Combustíveis Líquidos. – Sugestões do Comitê de Administração e Relações Públicas (ata da 1ª Reunião Preparatória): melhorar a redação da portaria nº 23/85, a fim de definir que o instrumento “bomba medidora” tenha cobrança da taxa de serviço pautada no número de medição de volume em suas vazões, tendo-se como base que é um instrumento composto de “Sistema de Medição” (com um ou mais blocos de medidores); havendo alteração de valores das taxas compreendidas no Anexo 2 da Lei nº 10829, se faça constar na “instruções gerais” um item observando que a cobrança dos serviços em instrumentos seja feita por número de sistemas de medição (bloco medidor) - O CLR concluiu que projeto de RTM sobre bombas medidoras em aprovação no Mercosul contempla a solicitação, não havendo necessidade da revisão. - O CLR sugere que a RBMLQ-I observe o subitem 8.6.1 da NIE-DIMEL- 004 sobre bombas medidoras. ASSUNTOS INSERIDOS/MANTIDOS NA 1ª REUNIÃO PREPARATÓRIA (Manaus - Maio/06) Decibelímetro; - O CLR entende que a utilização dos certificados de calibração emitidos pelos laboratórios acreditados pela RBC para os medidores de ruído resolve, no momento, atende às demandas no âmbito judicial. Manômetro para verificação de pneumáticos; - O CLR entende que a prioridade ou não desta regulamentação deva ser definida no âmbito do Comitê de Administração e Relações Públicas, considerando nível de reclamação de consumidores, índice de acidentes em função da irregularidade na pressão dos pneumáticos e outros fatores que possam definir a decisão. Medidor de óleo lubrificante (Sugestão Inmetro-RS) A portaria específica de aprovação de modelo para cada fabricante estabelece que o controle metrológico seja realizado por provetas e 1L e 2L. Posteriormente a Dimel, através de ofício circular determinou que o controle metrológico fosse realizado por medida de volume de 5L. O CLR sugere que deva ser utilizado para o controle metrológico tanto as provetas de 1L e 2L como também a medida de volume de 5L. Líquidos criogenados a granel - O CLR solicita posicionamento da Dimel/Dimet quanto à aplicação da portaria sobre líquidos criogênicos para a comercialização a granel, de gases utilizados em hospitais. - Solicita avaliação quanto ao desenvolvimento de método de medição para o controle metrológico. ASSUNTOS INSERIDOS NA 2ª REUNIÃO PREPARATÓRIA (Maceió - agosto/06) 1. Controle Metrológico de Pesos em Academia - O CLR entende que a prioridade ou não desta regulamentação deva ser definida no âmbito do Comitê de Administração e Relações Públicas, considerando se há impacto para a saúde humana a utilização deste equipamento, sem controle metrológico. 2. Medidores de Glicose - O CLR entende que a prioridade ou não desta regulamentação deva ser definida no âmbito do Comitê de Administração e Relações Públicas, considerando demanda das entidades de classe e outros fatores que possam auxiliar na decisão. - Para efeito de avaliação o CLR informa que não há recomendação da OIML sobre o assunto e nem diretivas da Comunidade Européia. 3. Revisão da Portaria 88/87 O CLR avaliou os seguintes itens apresentados pelos participantes: - Art.1º § 2 º da Portaria - Subitens 2.3, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.11, 5.5, 5.10 O CLR sugere que, a partir da versão revisada pela Dider (de 18/07/06) sejam realizadas pela própria Dider as modificações consensadas na reunião do CLR. Ficou decidido que o texto revisado será encaminhado pela Dimel à RBMLQ-I com um prazo de 15 dias para manifestação. A estimativa é que o projeto de RTM seja encaminhado para consulta pública até 15 de outubro de 2006.