| Ofício circular n.º 072/Dimel | INMETRO/SITAD/NÚMERO DO PROTOCOLO 52600._______________/________ |
| --- | --- |

Rio de Janeiro, 21de outubro de 2004.

Aos Dirigentes da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – INMETRO

(IPEM/SP, IPEM/PR, INMETRO/RS, IBAMETRO, IPEM/MAC, ITPS, IPEM/MG, IPEM/ES, IPEM/RJ, IPEM/PE, IMEQ/PB, IPEM/RN, IPEM/FORT, IPEMAR, IPEM/RO, IPEM/AM, AEM/MS, SUR-O1/GO, SUR-01/DF, IPEM/TO, SUR-02/SC, IMEP/PA, IMEPI, IMMEQ/MT, SEPLANDS/AC, IPEM/AP, IPEM/RR)

Senhor Dirigente,

Venho, pelo presente, informar quanto as providencias que estamos adotando no sentido de definir um local de fácil acesso e que melhor proteja a identificação e selagem dos instrumentos de pesagem não automáticos, conforme solicitado pelo Comitê Especial da Dimel de Métodos, Especificações e Erros Máximos:

- Sempre que possível a selagem do instrumento será definida em sua lateral ou sob o prato. Serão evitadas aprovações de modelos com selagem embaixo da plataforma,

- Prever local para a aposição da marca de verificação na aprovação do modelo,

- Determinar aos fabricantes a observância dos subitens 7.1.4 - Apresentação das inscrições descritivas e 7.2 – Marcas de verificação, do RTM , bem das portarias de aprovação de modelo,

- Solicitamos que os órgãos executores comuniquem a DIMEL irregularidade constatada na verificação.

Solicitamos aos órgãos que executam verificação inicial, que orientem os fabricantes que usam papel para identificação dos instrumentos, no sentido de que a mesma seja feita de forma permanente.

Para os instrumentos em uso que utilizem identificação em papel, contendo inscrição obrigatória que esteja irreconhecível ou que não permita fácil leitura, deverá ser emitida notificação para sanar o problema, o qual persistindo, o instrumento não poderá mais ser submetido a verificação subsequente.

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outras informações que se façam necessárias, ao tempo em que renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(cópia encaminhada via malote)

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal